Администрация Дзержинского района
Красноярского края
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержинское

30.09.2024											№ -п

О проведении комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения в Дзержинском районе 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.05.2024 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (вместе с «Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»), постановлением администрации Дзержинского района от 19.02.2021 №93-п «Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения Дзержинского района», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационнотехнического обслуживания систем оповещения населения», Планом проведения комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Красноярского края в октябре 2024 года, утвержденным заместителем председателя Правительства Красноярского края Л.Н. Шороховым 16.09.2024 г., в целях проведения комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения Дзержинского района, ее способности к выполнению задач по предназначению, руководствуясь ст. 19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 2.10.2024 г. провести комплексную проверку готовности муниципальной системы оповещения населения Дзержинского района с подачей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевой информации на точки звукового оповещения.
2.	Утвердить:
2.1.	Состав комиссии по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения Дзержинского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2.	Образец протокола контроля функционирования точки звукового оповещения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.	Главному специалисту по ГО и ЧС Лактисовой Ю.А.:
3.1.	Обеспечить информирование населения Дзержинского района о предстоящей комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения.
3.2.	Организовать непрерывный сбор, обработку, анализ и оценку результатов проведения комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения Дзержинского района с оформлением соответствующего Акта проверки. В срок до 10.10.2024 года представить на утверждение Главе Дзержинского района акт по результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения
4.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Дзержинского района.
5.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дзержинского района                                                            В.Н. Дергунов

Приложение №1
к постановлению администрации
 района № -п от 30.09.2024г.
                
СОСТАВ комиссии по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения Дзержинского района Красноярского края

Председатель комиссии:

Сухарев Сергей Николаевич – первый заместитель главы Дзержинского района

Члены комиссии:
Лактисова Юлия Александровна – главный специалист по ГО и ЧС
Пашкевич Анастасия Сергеевна – директор МБУ ЕДДС МО Дзержинский район 

Приложение №2
к постановлению администрации
 района № -п от 30.09.2024г.

Протокол
 контроля функционирования точки звукового оповещения

Мной, __________________________, в период с ____ до ____ осуществлялся фактический контроль функционирования точки звукового оповещения, установленной 
по адресу: ___________________________
1.	Проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» 
с регионального пульта управления.
Время передачи речевого сигнала   _______________________________
Количество повторов речевого сигнала __________________________
Разборчивость речевого сигнала ___ (оценивается по 5-ти бальной системе на слух) 
2.	Проверка прохождения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звук сирены) 
с регионального пульта управления. 
Время передачи звука сирены ________________________________________
Длительность звучания сирены в секундах ____________________________
Слышимость звука сирены ___ (оценивается по 5-ти бальной системе на слух).
3.	Повторная проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» с регионального пульта управления.
Время передачи речевого сигнала   ____________________________________
Количество повторов речевого сигнала _______________________________
Разборчивость речевого сигнала ___ (оценивается по 5-ти бальной системе на слух)
4.	Проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка»
с пульта управления ЕДДС ______________ района. 
Время передачи речевого сигнала   ___________________________________
Количество повторов речевого сигнала ______________________________
Разборчивость речевого сигнала ___(оценивается по 5-ти бальной системе на слух).
5.	Проверка прохождения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звук сирены) с пульта управления ЕДДС _______________ района. 
Время передачи звука сирены ___________________________________
Длительность звучания сирены в секундах ______________________________
Слышимость звука сирены ___ (оценивается по 5-ти бальной системе на слух).
6.	Повторная проверка прохождения речевого сигнала «Техническая проверка» с пульта управления ЕДДС ____________ района.
Время передачи речевого сигнала _______________________________
Количество повторов речевого сигнала ______________________________
Разборчивость речевого сигнала ___(оценивается по 5-ти бальной системе на слух)

___. _______. _____							   _____________