Уважаемые жители, проживающие на территории Дзержинского сельсовета!

Чтобы избежать пожара соблюдайте следующие правила пожарной безопасности:

1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

6. не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;

8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода через сгораемые конструкции кровли);

9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

10. не складируйте около печи горючие материалы;

11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

15. не оставляйте детей без присмотра;

16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же  к пожарным гидрантам и водоемам;

17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой;

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения со стационарного телефона 9-12-84, 9-01-18 с сотового телефона 112, 01. При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

2. Организуйте встречу пожарных подразделений.

3. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ниже к полу, так как между полом и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При эвакуации из задымленного помещения можно использовать мокрую ткань, закрывая лицо.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Администрация Дзержинского сельсовета